## СИ
2025-10-07
№ п/п | Наименование СИ | Обозначение типа СИ | зав.№ | № св-ва о поверке | МПИ | дата св-ва о поверке | Дата очередн. Поверки | Кол-во дней до поверки | Инв.№ | год ввода в эксп. | № Госреестра | Примечание | стоимость поверки
1 | Генераторы сигналов произвольной формы | 33510B | MY52200936 | С-ГДИ/31-07-2024/358976725 | 2 | 2024-07-31 | 2026-07-30 | 296 | 00-000017 |  | 72915-18 |  | 13800
2 | Анализаторы спектра | СК4М-18 | 1101170113 | С-ДВУ/06-06-2025/439994813 | 1 | 2025-06-06 | 2026-06-05 | 241 | 00-000030 |  | 60404-15 |  | 24365
3 | Гигрометры психрометрические | ВИТ-2 | 312 | С-АВФ/16-04-2024/337273316 | 2 | 2024-04-16 | 2026-04-15 | 190 |  |  | 9364-08 | Гигрометр для контроля климатических условий в чистой зоне.
4 | Гигрометры психрометрические | ВИТ-2 | 241 | С-АВФ/19-02-2024/322585227 | 2 | 2024-02-19 | 2026-02-17 | 133 |  |  | 9364-08 | Гигрометр для контроля климатических условий в складской зоне.
5 | Гигрометры психрометрические | ВИТ-2 | 509 | С-АВФ/17-02-2024/322581466 | 2 | 2024-02-17 | 2026-02-15 | 131 |  |  | 9364-08 | Гигрометр для контроля климатических условий в чистой зоне.
6 | Гигрометры психрометрические | ВИТ-2 | 568 | С-АВФ/02-11-2023/295570963 | 2 | 2023-11-02 | 2025-10-31 | 24 |  |  | 9364-08 | Гигрометр для контроля климатических условий в производственной зоне.
7 | Камеры тепловизионные стационарные | PI, Xi | 24052111/24050108 | С-ДХЛ/18-09-2024/371577672 | 1 | 2024-09-18 | 2025-09-17 | -20 |  |  | 78610-20
8 | Блоки измерительные ваттметров | N1912A | MY57340037 | С-ГДИ/31-07-2024/358977888 | 1 | 2024-07-31 | 2025-07-30 | -69 | 00-000023 |  | 57386-14 |  | 14000
9 | Гигрометры психрометрические | ВИТ-2 | 374 | С-АВФ/10-06-2023/258940008 | 2 | 2023-06-10 | 2025-06-08 | -121 |  |  | 9364-08 | Гигрометр для контроля климатических условий в складской зоне.
10 | Генераторы сигналов | N5183B | MY612502924 | С-МА/07-06-2024/346698454 | 1 | 2024-06-07 | 2025-06-06 | -123 |  |  | 79635-20 |  | 18800
11 | Мультиметры цифровые | Fluke 106 | 47080293WS | С-ДЮП/08-05-2024/338255856 | 1 | 2024-05-08 | 2025-05-07 | -153 |  |  | 57587-14 | Мультиметр для проведения входного контроля | 250
12 | Весы лабораторные электронные неавтоматического действия | ВЛТЭ | I01-024 | С-АЕЯ/08-05-2024/337705076 | 1 | 2024-05-08 | 2025-05-07 | -153 |  |  | 69452-17 | Весы для проведения входного контроля
13 | Термогигрометры | RGK моделей ТН-10, ТН-12 | 23053715 | С-ДТЖ/26-03-2024/326695028 | 1 | 2024-03-26 | 2025-03-25 | -196 |  |  | 80307-20 | Термогигрометр для контроля климатических условий в складской зоне
14 | Штангенциркули торговой марки "Micron" | Нет данных | 082081 | С-ГЖЕ/01-03-2024/320207254 | 1 | 2024-03-01 | 2025-02-28 | -221 |  |  | 70557-18 | Штангенциркуль для проведения входного контроля
15 | Измерители сопротивления, относительной влажности и температуры | VKG A-770 | PG30-A2329 | С-ВТЖ/22-01-2024/310573973 | 1 | 2024-01-22 | 2025-01-20 | -260 |  |  | 61553-15 | Средство контроля заземления в складской зоне
16 | Меры напряжения и тока | E3632A | MY57386018 | С-ДЮП/18-09-2023/279127743 | 1 | 2023-09-18 | 2024-09-16 | -386 | 00-000020 |  | 26950-04
17 | Мультиметры цифровые | 34461A | MY5500624 | С-ДИЭ/18-09-2023/279127774 | 1 | 2023-09-18 | 2024-09-16 | -386 | 00-000018 |  | 72879-18
18 | Осциллографы цифровые | MSOX3102A | MY57230126 | С-ДИЭ/18-09-2023/279127773 | 1 | 2023-09-18 | 2024-09-16 | -386 | 00-000021 |  | 72922-18
19 | Вольтметры универсальные цифровые | GDM-78251A | RI130329 | С-ДЮП/18-09-2023/279127742 | 1 | 2023-09-18 | 2024-09-16 | -386 | 9 |  | 38428-08 |  | 2500
20 | Весы электронные лабораторные | HCB123 | AE1230258 | С-ДЕЧ/07-09-2023/276430250 | 1 | 2023-09-07 | 2024-09-05 | -397 |  |  | 60181-15
21 | Анализаторы цепей векторные | ZNA43 | 101232 | С-МА/21-08-2023/271682401 | 1 | 2023-08-21 | 2024-08-19 | -414 |  |  | 75840-19
22 | Анализаторы цепей векторные | Р4М-18 | 1102170233 | С-Н/23-06-2023/256753512 | 1 | 2023-06-23 | 2024-06-21 | -473 | 00-000028 |  | 47185-11 |  | 24365
23 | Генератор шума | ГШМ2-20А-13 | 2391080632 | 1/120-1318-17 | 1 | 2018-11-21 | 2019-11-20 | -2148 |  |  | 52705-13
24 | Генератор шума | ГШМ2-20В-13 | 2389080731 | 1/120-1317-17 | 1 | 2018-11-21 | 2019-11-20 | -2148 |  |  | 52705-13
25 | Генераторы сигналов | HMC-T2000 | 0932 |  | 1 | 2016-02-15 | 2017-02-13 | -3158 |  |  | 55499-13 |  | 10350
26 | Частотомеры универсальные | GFC-8270H | CJ860020 |  | 1 | 2014-04-03 | 2015-04-02 | -3841 |  |  | 19818-00 |  | 7000
27 | Источники питания | UT3005EP | 202106063125 |  | 2 |  | 1901-12-29 | -45208 | 13 |  | 54631-13 |  | 5200
28 | Источники питания | UT3005EP | 202106063123 |  | 2 |  | 1901-12-29 | -45208 | 16 |  | 54631-13 |  | 5200
29 | Источники питания | UT3005EP | 202106063120 |  | 2 |  | 1901-12-29 | -45208 | БП-000064 |  | 54631-13 | ВТРМ-3 ПП109 | 5200
30 | Источники питания | UT3000-6000ED/EP | 202106063117 |  | 2 |  | 1901-12-29 | -45208 |  |  | 54631-13 | Источник питания для рабочего места контроля параметров изделий | 5200
31 | Источники питания постоянного тока программируемые | DP832 | DP8B250800211 |  | 2 |  | 1901-12-29 | -45208 |  |  | 55491-13 | Источник питания для рабочего места контроля параметров изделий | 5200
32 | Приборы для измерений текстуры поверхности, отклонения от формы дуги окружности, прямолинейности и радиуса дуги средней линии по методу наименьших квадратов | Form Talysurf | 41 |  | 2 |  | 1901-12-29 | -45208 |  |  | 87757-22 | Профилометр
33 | Установки для проверки параметров электрической безопасности | GPT-79903 | GEX171620 |  | 2 |  | 1901-12-29 | -45208 |  |  | 58755-14 | Установки для проверки параметров электрической безопасности (пробои корпусов)
34 | Осциллографы модульные | U2702A | MY53242001 |  | 1 |  | 1900-12-29 | -45573 | 00-000014 |  | 45328-10 | (в комплекте Е3642А источник питания) | 4750
35 | Анализаторы спектра | R3465 | 52420236 |  | 1 |  | 1900-12-29 | -45573 | 27 |  | 31045-06 |  | 24365
36 | Анализаторы спектра портативные | Signal Hound USB-SA44B | б/н |  | 1 |  | 1900-12-29 | -45573 |  |  | 71344-18 |  | 12000
37 | Анализаторы фазовых шумов | PNA20 | 223-03D306F00-0525 |  | 1 |  | 1900-12-29 | -45573 |  |  | 68540-17
38 | Ваттметры поглощаемой мощности | PLS26-13M | 1131210128 |  | 1 |  | 1900-12-29 | -45573 | БП-000061 |  | 79042-20 | ВТРМ-2 ПП109
39 | Вольтметры универсальные цифровые | GDM-78255A | RL110157 |  | 1 |  | 1900-12-29 | -45573 | 10 |  | 38428-08 |  | 2500
40 | Генераторы сигналов | Advantex SG8 | 47954-5051-003 |  | 1 |  | 1900-12-29 | -45573 | 00-000015 или 00-000016 |  | 52071-12 |  | 10350
41 | Генераторы сигналов | Advantex SG8 | 03273-2051-001 |  | 1 |  | 1900-12-29 | -45573 |  |  | 52071-12 |  | 10350
42 | Генераторы сигналов | N5183B | MY57280387 |  | 1 |  | 1900-12-29 | -45573 | 00-000025 |  | 79635-20 |  | 18800
43 | Генераторы сигналов | PLG20-12F | 1106210002 |  | 1 |  | 1900-12-29 | -45573 | БП-000061 |  | 80595-20 | ВТРМ-2 ПП109 | 13800
44 | Генераторы сигналов специальной формы | SFG-2110 | EM872979 |  | 1 |  | 1900-12-29 | -45573 | 000000011 |  | 29967-05 |  | 7000
45 | Генераторы сигналов специальной формы | SFG-2110 | GEN851998 |  | 1 |  | 1900-12-29 | -45573 | 000000015 |  | 29967-05 |  | 7000
46 | Измерители RLC | U1732C | 10149 |  | 1 |  | 1900-12-29 | -45573 |  |  | 65890-16
47 | Измерители мощности СВЧ | М3М-18 | 2409210183 |  | 1 |  | 1900-12-29 | -45573 | БП-000061 |  | 36974-08 |  | 14000
48 | Измерители температуры электронные | Сenter 303 | 171105825 |  | 1 |  | 1900-12-29 | -45573 |  |  | 22128-07
49 | Источники питания | MPS-3003S | D202100WX |  | 1 |  | 1900-12-29 | -45573 |  |  | 32050-06 | Источник питания на участке обработки материалов | 5200
50 | Источники питания постоянного тока | АКИП-1118 | 800199030787020005 |  | 1 |  | 1900-12-29 | -45573 |  |  | 75676-19 |  | 5200
51 | Источники питания постоянного тока программируемые | DP832A | DP8B233001492 |  | 1 |  | 1900-12-29 | -45573 | БП-000088 |  | 91448-24 | ВТРМ-6 ПП109 | 5200
52 | Источники питания постоянного тока программируемые | DP832A | DP8B233101658 |  | 1 |  | 1900-12-29 | -45573 |  |  | 91448-24 |  | 5200
53 | Источники питания постоянного тока программируемые | DP832A | DP8B233101661 |  | 1 |  | 1900-12-29 | -45573 |  |  | 91448-24 |  | 5200
54 | Источники питания постоянного тока программируемые | DP832A | DP8B244803129 |  | 1 |  | 1900-12-29 | -45573 | БП-000087 |  | 91448-24 | ВТРМ-7 ПП109 | 5200
55 | Источники питания программируемые | PWS4323 | C010803 |  | 1 |  | 1900-12-29 | -45573 | 17 |  | 49916-12 |  | 5200
56 | Источники питания программируемые | PWS4323 | C010796 |  | 1 |  | 1900-12-29 | -45573 | 14 |  | 49916-12 |  | 5200
57 | Меры напряжения и тока | E3631A | MY55226290 |  | 1 |  | 1900-12-29 | -45573 | 00-000019 |  | 26950-04
58 | Меры напряжения и тока | E3642A | MY52500054 |  | 1 |  | 1900-12-29 | -45573 |  |  | 26951-04 | в составе U2702A ( 00-000014)
59 | Меры напряжения и тока | E3642A | MY532000037 |  | 1 |  | 1900-12-29 | -45573 |  |  | 26951-04
60 | Меры напряжения и тока | E3642A | MY53130010 |  | 1 |  | 1900-12-29 | -45573 |  |  | 26951-04
61 | Меры напряжения и тока | E3643A | MY53346003 |  | 1 |  | 1900-12-29 | -45573 |  |  | 26951-04
62 | Меры напряжения и тока | E3644A | MY53070007 |  | 1 |  | 1900-12-29 | -45573 |  |  | 26951-04
63 | Микрометр | МК-25 0.01 | CU130035 |  | 1 |  | 1900-12-29 | -45573 |  |  | 50593-12
64 | Мультиметры цифровые | Fluke 17B+ | 42114294WS |  | 1 |  | 1900-12-29 | -45573 |  |  | 59778-15 |  | 2500
65 | Мультиметры цифровые | RD701 | 20125100402 |  | 1 |  | 1900-12-29 | -45573 |  |  | 44402-10 |  | 2500
66 | Мультиметры цифровые | RD701 | 20125100417 |  | 1 |  | 1900-12-29 | -45573 |  |  | 44402-10 |  | 2500
67 | Мультиметры цифровые | RD701 | 20125100420 |  | 1 |  | 1900-12-29 | -45573 |  |  | 44402-10 |  | 2500
68 | Мультиметры цифровые | RD701 | 20125100418 |  | 1 |  | 1900-12-29 | -45573 |  |  | 44402-10 |  | 2500
69 | Мультиметры цифровые | 34461A | MY53226177 |  | 1 |  | 1900-12-29 | -45573 | 00-000026 |  | 72879-18
70 | Мультиметры цифровые | RD701 | 20125100407 |  | 1 |  | 1900-12-29 | -45573 | №БП-000064 |  | 44402-10 | Мультиметр для конроля параметров изделий в производственной зоне ВТРМ-3 ПП109 | 2500
71 | Осциллографы | DSO4254C | CN1805002001356 |  | 1 |  | 1900-12-29 | -45573
72 | Осциллографы цифровые | MSO5104 | MS5A251001856 |  | 1 |  | 1900-12-29 | -45573 | БП-000088 |  | 48469-11 | ВТРМ-6 ПП109
73 | Осциллографы цифровые | DSO-X 3032A | MY53400165 |  | 1 |  | 1900-12-29 | -45573 | 00-000013 |  | 48998-12 |  | 4750
74 | Осциллографы цифровые | DSO-X 3034A | MY51451753 |  | 1 |  | 1900-12-29 | -45573 | 24 |  | 48998-12 |  | 4750
75 | Преобразователи измерительные | NRP-Z11 | 113209 |  | 1 |  | 1900-12-29 | -45573 | БП-000087 |  | 37008-08 | ВТРМ-7 ПП109 | 14000
76 | Преобразователи измерительные ваттметров поглощаемой мощности | N1922A | MY57390003 |  | 1 |  | 1900-12-29 | -45573 | 00-000024 |  | 76369-19
77 | Преобразователи измерительные ваттметров поглощаемой мощности | N1922A | MY57390004 |  | 1 |  | 1900-12-29 | -45573 | 00-000027 |  | 76369-19
78 | Системный источник питания | 6653A | MY53000565 |  | 1 |  | 1900-12-29 | -45573 | 00-000022 |  | 35423-07 |  | 5200
79 | Тепловизоры инфракрасные | Guide H3 | ZC16B3023420031 |  | 1 |  | 1900-12-29 | -45573 |  |  | 91351-24
80 | Штангенглубиномеры | ШГЦ 150мм | AII14639 |  | 1 |  | 1900-12-29 | -45573 | БП-000070 |  | 52059-12 | ВТРМ-4 ПП110
81 | Штангенциркули торговой марки "GRIFF" с отсчетом по нониусу и с цифровым отсчетным устройством | ШЦЦ-I-300-0,01 | 22010076 |  | 1 |  | 1900-12-29 | -45573 | БП-000070 |  | 56450-14 | ВТРМ-4 ПП109
82 | Штангенциркули | NCR-1502 | 20231027144 |  | 1 |  | 1900-12-29 | -45573 |  |  | 91177-24
83 | Штангенциркули | ШЦ, ШЦК, ШЦЦ (ШЦК-I-150-0,01) | 452711 |  | 1 |  | 1900-12-29 | -45573 |  |  | 72189-18 | Штангенциркуль на участке обработки материалов Тип: с глубиномером Способ отсчета: стрелочный Диапазон измерений: 0-150 мм Размерность: длина губок 40 мм Точность отсчета: 0,01 мм
84 | Штангенциркули торговой марки "GRIFF" с отсчетом по нониусу и с цифровым отсчетным устройством | ШЦЦ-I-300-0,01 | 22050110 |  | 1 |  | 1900-12-29 | -45573 |  |  | 56450-14 | Штангенциркуль на участке обработки материалов
Formulas:
Дата очередн. Поверки = Таблица1[[#This Row],[дата св-ва о поверке]]+(Таблица1[[#This Row],[МПИ]]*365) -1

## ИО
№ п/п | Наименование | Обозначение типа | зав.№ | № аттестата | дата проведения аттестации | Дата очередной аттестации | Количество дней до окончания срока аттестации | Инв. № | год ввода в эксп. | Примечание
1 | Климатическая камера | Climcontrol ШС 30/250-100-П Standard | 2724/М-24/МО |  |  |  | -45937 |  | 2024-01-11 | +30…+250 C 100л
2 | Климатическая камера | КХТ-0,064 | 144-1/16 |  |  |  | -45937 |  | 2016-07-08 | -70…+155 C 64л

## ВО
№ п/п | Наименование оборудования | Тип оборудования | Зав. № | Инв. № | Примечание
1 | DC-18GHz 50W coaxial fixed attenuator | MFT180F050F40L
2 | Directional coupler | ZUDC30-183+ | 01817
3 | Termination | KARN-50-18+ | 31837
4 | Анализатор спектра Rigol | RSA3015E-TG | RSA3H260200006
5 | Генератор сигналов специальной формы | ArbStudio 1104 | LCRY2341/00481 | 00-000002
6 | Комплект коаксиальных аттенюаторов | 11582A | 61383 |  | Набор из четырех аттенюаторов 8491B (3, 6, 10 и 20 дБ) (90764) с разъемами type-N; идеально подходит для калибровочных лабораторий.
7 | Комплект коаксиальных аттенюаторов | 11582A | 61382 |  | Набор из четырех аттенюаторов 8491B (3, 6, 10 и 20 дБ) (90763) с разъемами type-N; идеально подходит для калибровочных лабораторий.
8 | Комплект коаксиальных аттенюаторов | 11583C | 61216 |  | Набор из четырех аттенюаторов 8493C (3, 6, 10 и 20 дБ) (90273) с разъемами APC-3.5; идеально подходит для калибровочных лабораторий
9 | Комплект коаксиальных аттенюаторов | 11583C | 61213 |  | Набор из четырех аттенюаторов 8493C (3, 6, 10 и 20 дБ) (90270) с разъемами APC-3.5; идеально подходит для калибровочных лабораторий
10 | Микроскоп | ЭМ60 30 | 16 |  | НБ-1 (92029)
11 | Мультиметры цифровые | MS8250D | MCAE009936
12 | Источник питания программируемый | DP711 | DP7A233001068
13 | Источник питания программируемый | DP711 | DP7A230600177
14 | Источник питания программируемый | DP932A | DP9A253800511
15 | Разводной ключ | с тонкими губками 150 мм Inforce
16 | Цифровой осциллограф | DSO4254C | CN1734002000656
17 | Электронная нагрузка батарей | ET5420A+ | 09722321080
18 | Дифференциальный пробник с интерфейсом AutoProbe | N2818A | PH58380021 |  | 200 МГц, 10:1
19 | Источник питания | HY1505D | 476829 |  | Выходное напряжение: 0~15V точность установки 0.1V Выходной ток: 0~5A, точность установки 0.01A точность: напряжение: ±1%, ток: ±2% Защита от короткого замыкания Габариты: 206х153х110 (мм), вес 3.6 кг Питание: 110/220V ±10%
20 | Источник питания | HY1505D | 476807 |  | Выходное напряжение: 0~15V точность установки 0.1V Выходной ток: 0~5A, точность установки 0.01A точность: напряжение: ±1%, ток: ±2% Защита от короткого замыкания Габариты: 206х153х110 (мм), вес 3.6 кг Питание: 110/220V ±10%
21 | Источник питания | HY1505D | 476814 |  | Выходное напряжение: 0~15V точность установки 0.1V Выходной ток: 0~5A, точность установки 0.01A точность: напряжение: ±1%, ток: ±2% Защита от короткого замыкания Габариты: 206х153х110 (мм), вес 3.6 кг Питание: 110/220V ±10%
22 | Лабораторная нагревательная плита | ULAB UH-3545A | 206101 |  | Таймер: нет Температура нагрева: до + 350 оС Мощность: 2,0 кВт Размер платформы: 450х350 Материал платформы: чугун Контроллер: аналоговый
23 | Набор отверток ProsKit | 8PK-SD001N |  |  | 20 в 1
24 | Набор шестигранных ключей ProsKit 00237023 | 8PK-027 |  |  | Тип HEX Размер min 0.7 мм Размер max 10 мм Материал CrV Количество в наборе 30 шт Форма угловой Вид упаковки пластиковый пенал
25 | Power splitter | ZFRSC-183-S+ | FG79301902 |  | Диапазон частот: 0 Гц – 18 ГГц Изоляция (типичная): 7 дБ Симметричный дисбаланс: 10° (максимум) Потери включения: 1 дБ (типично) Размеры: 25.40 мм x 19.05 мм x 15.49 мм Корпус/Разъемы: Модуль, разъемы SMA
26 | Портативный двухпортовый векторный анализатор цепей | ARINST VNA-PR1 |  | БП-000064 | ВТРМ-3 ПП109 Диапазон частот 1-6200 МГц, Измерение параметров S11 и S21 2 измерительных порта, Число точек сканирования 1000 Память на 32 предустановки и 32 трассы, Опция компенсации электрической длины кабеля Регулировка выходной мощности зондирующего сигнала Сдвиг амплитудной шкалы при измерении АЧХ активных устройств и аттенюаторов Встроенный аккумулятор на 5000 мАч
27 | Генератор сигналов | DG832 | DG8A221200786 | БП-000061 | Тип прибора Настольный, Спец. формы Количество каналов 2 Мин. частота (кГц) 0.000001 Макс. частота (ГГц) 35 Частотный диапазон 1 мкГц ... 35 МГц Интерфейс USB device, USB host, USB-GPIB опция
28 | Low noise current preamplifier | SR570 | 162623 |  | 5 fA/√Hz input noise 1 MHz maximum bandwidth 1 pA/V maximum gain Adjustable bias voltage Two configurable signal filters Variable input offset current Line or battery operation RS-232 interface
29 | Электронный микроскоп | MC-6.3 (USB-3.0) | XC1480 | БП-000069 | ОС ФСИ эт.2
30 | Электронный микроскоп | Beiyinhu
31 | Источник питания программируемый | DP711 | DP7A232901032
32 | Анализатор спектра реального времени | RSA250X | A3-X-03000478 |  | полоса анализа 80 МГц анализ спектральных характеристик радиосигналов
33 | Источник питания | HY1505D | 476816 |  | Выходное напряжение: 0~15V точность установки 0.1V Выходной ток: 0~5A, точность установки 0.01A Малый уровень пульсаций: ≤ 0.5mV Малое влияние нагрузки: ≤ 0.01% ±3mV Малое влияние сетевого напряжения: ≤ 0.01% ±2mV Режимы стабилизации тока и напряжения Индикация: 3-разрядные LED-дисплеи на ток и напряжение, точность: напряжение: ±1%, ток: ±2% Защита от короткого замыкания Габариты: 206х153х110 (мм), вес 3.6 кг Питание: 110/220V ±10%
34 | Векторный анализатор спектра | VSA6G2 | CN63800600 |  | 100 Гц - 6.2ГГц динамическим диапазоном измерения (-140 дБм), максимальная входная мощность более + 30 дБм (1 Вт)
35 | Векторный генератор сигналов | VSG6G1C | CN62800508 |  | 1 МГц до 6,1 ГГц.
36 | Синтезатор опорной частоты | DSG-38M-RF | 53500-2062-073 |  | 0 до 250 МГц, мощность до +20 дБм
37 | Векторный генератор сигналов | VSG6G1C | CN62800480 | БП-000088 (ВТРМ-6 ПП190) | 1 МГц до 6,1 ГГц.
38 | панорамный детектор электромагнитного поля со встроенной антенной и демодулятором | ARINST SFM 3 | 2467 |  | Диапазон частот 23 МГц - 6.2 ГГц Динамический диапазон 80 дБ Встроенная поисковая антенна Одновременное отображение до 4 диапазонов Демодуляция ШЧМ/ЧМ/АМ Скорость сканирования до 20 ГГц/с Разрешение по частоте до 2.5 кГц
39 | портативный анализатор спектра | ARINST SSA R3 | 2536 |  | Диапазон частот 24 МГц - 12 ГГц Динамический диапазон 80 дБ Демодуляция ШЧМ/ЧМ/АМ Скорость сканирования до 20 ГГц/с Разрешение по частоте 2,5 кГц
40 | усилитель мощности | Arinst KPAM-3000 | б/н | БП-000068 (ОС ФСИ эт.1) | Диапазон частот 200-3000 МГц Коэффициент усиления 42 дБ Встроенный Li-ion аккумулятор
41 | усилитель мощности | Arinst KPAM-3000 | 52420236 | БП-000067 (ОС ФСИ эт.1) | Диапазон частот 200-3000 МГц Коэффициент усиления 42 дБ Встроенный Li-ion аккумулятор
42 | Источник питания программируемый | DP932E | DP9A253800691 |  | Цветной сенсорный дисплей 4,3 дюйма 3 независимых канала 32В/3А, 32В/3А, 6В/3А Автоматическое объединение каналов последовательно или параллельно Время обработки команд менее 1 О мс Низкие выходные пульсации <350 мкВср.кв / 2 мВпик-пик Минимальное время пребывания в точке 100мс Защита от температуры, скачков тока напряжения
43 | Источник питания программируемый | DP932E | DP9A253701237 |  | Цветной сенсорный дисплей 4,3 дюйма 3 независимых канала 32В/3А, 32В/3А, 6В/3А Автоматическое объединение каналов последовательно или параллельно Время обработки команд менее 1 О мс Низкие выходные пульсации <350 мкВср.кв / 2 мВпик-пик Минимальное время пребывания в точке 100мс Безопасные штекеры на передней панели LAN, USB, цифровые входы/выходы Защита от температуры, скачков тока напряжения
44 | Весовой индикатор | SH-20 | WXK21080201 | БП-000070 (ВТРМ-4 ПП109) | Рабочая температура, °С 0..+40 Питание -Адаптер: AC 100~220V / DC 12V -Аккумулятор: DC 6V / 1.2Ah (в комплект не входит) -Элементы питания АА х 6 шт (в комплект не входят) Питания датчиков, В ⎓5 (100 мА) Не более датчиков, шт х Ом 4х350 или 8х750 Внешнее разрешение 1/1000-1/15000 Нелинейность 0.016% от максимального веса Выбор единиц –kg, -lb, -шт
45 | Измерительный СВЧ усилитель | IGPA-03 | 2127-0063 | БП-000071 | 3Вт GaN 2 до 18 ГГЦ
46 | Малошумящий СВЧ Синтезатор 100 кГц — 21 ГГц | SGU21-01M-C2U42HP315 | 51792-1031-001
47 | аттенюатор программируемый | RCDAT-30G-30 | 01907290045 |  | от 0,1 до 30 ГГц, от 0 до 30 дБ, шаг 0,5 дБ
48 | Directional Coupler | QSDC-1000-40000-30 | 24235156 |  | 30 W, 30 dB Directional Coupler from 1000 to 4000 MHz
49 | Directional Coupler | QSDC-1000-40000-30 | 24235157 |  | 31 W, 30 dB Directional Coupler from 1000 to 4000 MHz
50 | Directional Coupler | QSDC-1000-40000-30 | 24235158 |  | 32 W, 30 dB Directional Coupler from 1000 to 4000 MHz
51 | Directional coupler | ZUDC30-183+ | 01904
52 | Directional coupler | ZUDC30-183+ | 01904
53 | Directional coupler | ZUDC30-183+ | 0817
54 | Ответвитель направленный | HO16-0,5-26-13P-13P
55 | RF Amplifier | ZHL-4240N+ | 415401843
56 | RF Amplifier | ZVE-3W-83+ | 588901904
57 | RF Amplifier | ZVE-3W-183+ | 362601834
58 | Power Divider | ZN2PD2-14W-S+ | FG90701905 |  | 35 W, 2-way 0° Splitter/Combiner from 500 to 10500 MHz
59 | RF & Microwave Circulator | QCC-26500-40000-5-K-1 | 24205006
60 | RF & Microwave Circulator | QCC-26500-40000-5-K-1 | 24205007
61 | Bias Network | 11612A |  |  | frequency range of 40 MHz to 26.5 GHz.
62 | Bias Tees | QBT-10-12000 | 24225061 |  | 0.01~12GHz
63 | Mechanical Phase Shifter | QMPS60-8-S-A | 24225063 |  | 60°/GHz, Manual Phase Shifter from DC to 8 GHz
64 | Mechanical Phase Shifter | QMPS20-18-SSF | 21095023 |  | 0°/GHz, Manual Phase Shifter from DC to 18 GHz
65 | Manual Phase Shifters | QMPS10-26,5-SSF |  |  | 10.2°/GHz, DC~26.5GHz
66 | Штангенциркуль |  |  |  | Штангенциркуль на участке обработки материалов, 150мм
67 | Штангенциркуль |  |  |  | Штангенциркуль на участке обработки материалов, 150 мм
68 | Штангенциркуль |  |  |  | Штангенциркуль на складе, 150 мм
69 | Микрометр | OUTAD ZK256500 |  |  | Микрометр на участке обработки материалов Материал: металл Точность: 0,01 мм Диапазон: 0-25 мм Размер: 140x65x25мм
70 | Микрометр | Mitutoyo M120-25 | 66925001 |  | Микрометр на участке обработки материалов Материал: металл Точность: 0,001 мм Диапазон: 0-25 мм
71 | Рычажно-зубчатый индикатор | Mitutoyo 513-425-10E | ADKX47 |  | Участок обработки материалов Индикатор 0-0,6мм 0,002 рычажный горизонтальный
72 | Набор измерительных щупов | Gigant GGS-17 |  |  | Участок обработки материалов Набор измерительных щупов Gigant 17 шт., 0,02-1,00 мм GGS-17 - это набор измерительных пластин разной толщины в металлическом корпусе. Плоские измерительные щупы применяются для контроля зазоров между плоскостями.
73 | Токовые клещи | СЕМ DT-3361 | 170403311 |  | Участок обработки материалов. Токовые клещи СЕМ DT-3361 481936 оснащается контрастным ЖК-экраном с подсветкой для удобного считывания показаний. Сфера применения модели - измерение параметров электросети - напряжения, силы переменного тока, сопротивления, емкости, частоты, а так же проведение диод-тестов и прозвонка цепи.
74 | Цифровой микроскоп (комплекс визуализации) | ЛОМО-Микросистемы МС-AF | 230820238 |  | Микроскоп для визуального контроля (в чистой зоне). Оптико-электронная система ультра высокого разрешения (Ultra HD 4K) с выводом изображения на HDMI ЖК дисплей 4K с увеличенным полем зрения. Оснащена zoom-системой c электромеханическим управлением и автофокусировкой. Позволяет производить линейные измерения, запись фото-/видео изображения. Целевое применение -микроэлектроника. Макроскоп является безокулярной оптической системой, имеет встроенный объектив с зум системой с электромеханическим управлением.
75 | Микроскоп | Микромед МС-4-ZOOM | 018290 |  | Микроскоп для визуального контроля (в чистой зоне). Стереоскопический микроскоп МИКРОМЕД МС-4-ZOOM LED предназначен для наблюдения как объемных, так и тонких пленочных и прозрачных объектов,
76 | Металлографический микроскоп с цифровой камерой | Микроскоп: МЕТАМ РН-41 Камера: MC-3 | Камера № XC1469 |  | Микроскоп для контроля кристаллов. Металлографический микроскоп МЕТАМ РН-41 предназначен для визуального наблюдения микроструктуры непрозрачных объектов в отраженном свете при прямом освещении в светлом и темном поле, а также для исследования объектов в поляризованном свете.
77 | Телецентрический микроскоп с цифровой камерой | Камера: E3ISPM12000KPA | Камера № 1904170201 |  | Телецентрический микроскоп с рабочей областью измерений 75x65 мм с цифровой камерой E3ISPM12000KPA. Телецентрические объективы применяются в измерительных микроскопах и системах машинного зрения, поскольку такие объективы имеют параллельный ход пучков, а увеличение не зависит от расстояния между объективом и измеряемым предметом. Полученное изображение с телецентрического объектива схоже с проекцией на чертеже и идеально подходит для анализа и измерений.
78 | Микроскоп цифровой | Levenhuk Discovery Artisan |  |  | Цифровой микроскоп Levenhuk Discovery Artisan с профессиональным штативом и программой для фотографирования, видеозаписи и измерений объектов станет отличным помощником человеку, который занимается ремонтом техники, оценкой качества металлов, заточкой ножей, реставрацией предметов искусства, ювелирным делом или другими прикладными работами.
79 | Микроскоп с тринокулярной головкой с цифровой камерой |  |  |  | Микроскоп для визуального контроля (в чистой зоне).
80 | Микроскоп | МБС-10 |  |  | Старый микроскоп для визуального контроля.
81 | Граммометр |  |  |  | Граммометр 5-60 гр. 1986г.
82 | Граммометр | Mitutoyo 546-134 | 333838 |  | 30-300 мН. Пружинный граммометр Mitutoyo 546-134. Особенности и преимущества * Для регулировки микропереключателей, пружин и клапанов реле * Для проверки измерительного усилия измерительных головок * Для регулировки пружин на сжатие и растяжение
83 | Граммометр | Jonard GD-10 |  |  | 10-100 гр.
84 | Мультиметр | MASTECH MS8239C |  |  | Мультиметр MASTECH MS8239C 13-2020 предназначен для измерения постоянного и переменного напряжение, а также постоянного и переменного тока, сопротивления в цепи, емкости, частоты и даже температуры.
85 | Микроскоп | Микромед МС-4-ZOOM | 012096 |  | Микроскоп для визуального контроля (в чистой зоне). Стереоскопический микроскоп МИКРОМЕД МС-4-ZOOM LED предназначен для наблюдения как объемных, так и тонких пленочных и прозрачных объектов,
86 | Установка для автоматизированного контроля параметров микросхем | "Иволга" |  |  | Установка для контроля микросхем
87 | Микроскоп с тринокулярной головкой с цифровой камерой |  |  |  | Микроскоп для визуального контроля (в производственной зоне).
88 | Микроскоп | Микромед МС-4-ZOOM |  |  | Микроскоп для визуального контроля (в производственной зоне). Стереоскопический микроскоп МИКРОМЕД МС-4-ZOOM LED предназначен для наблюдения как объемных, так и тонких пленочных и прозрачных объектов,
89 | Микроскоп | Микромед МС-4-ZOOM | 018289 |  | Микроскоп для визуального контроля (в производственной зоне). Стереоскопический микроскоп МИКРОМЕД МС-4-ZOOM LED предназначен для наблюдения как объемных, так и тонких пленочных и прозрачных объектов,
90 | Микроскоп | Микромед МС-4-ZOOM | 018288 |  | Микроскоп для визуального контроля (в производственной зоне). Стереоскопический микроскоп МИКРОМЕД МС-4-ZOOM LED предназначен для наблюдения как объемных, так и тонких пленочных и прозрачных объектов,
91 | Анализатор цепей векторный | Обзор-TR1300/1 | 0260913 |  | Анализатор для контроля параметров изделий в производственной зоне
92 | Портативный анализатор спектра с трекинг-генератором | Arinst SSA-TG R2s | 2052
93 | Портативный анализатор спектра с трекинг-генератором | Arinst SSA-TG R2 |  | БП-000067 ОС ФСИ эт.1 | Анализатор для контроля парамеров изделий в производственной зоне.
94 | Портативный генератор синусоидального сигнала | ARINST ArSiG-S |  | БП-000067 ОС ФСИ эт.1 | Генератор сигнала для контроля парамеров изделий в производственной зоне.
95 | Мультиметр цифровой | UNI-T UT121B | C23040441 |  | Мультиметр (в производственной зоне)
96 | Мультиметр цифровой | DUWI M830L |  |  | Мультиметр (в производственной зоне)
97 | Мультиметр цифровой | МЕГЕОН MY-64 | 2316316045 |  | Мультиметр (в производственной зоне)
98 | Цифровой мультиметр-пинцет для SMD компонентов | UNI-T UT116C | C220395661 |  | Мультиметр (в производственной зоне)
99 | Генератор сигналов произвольной и специальной формы | DG912 Pro | DG9Q262100176 |  | 150 МГц, 2 канала
100 | Термометр контактный | Center 520 | 230105935 |  | Диапазон измерения: -200°С — +1370°С Погрешность: ±0,1°C
101 | Электронная нагрузка с интерфейсами lan/digital io RIGOL | DL3021A | DL3B252200379